- 附件2

其他自然水体河流污染物补偿金核算方法

| 河流名称 | 流经镇街 （园区） | 监测断面名称 | 水质目 标类别 | 监测 项目 | 基础补偿金 | 污染物追加补偿金 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛇鱼川河 | 石城镇 | 蛇鱼川河入库断面 | Ⅱ类 | 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 | 当下游断面一项污染物监测结果高于上游断面监测结果30%（含30%），且监测结果未超过水质目标类别限值时，需缴纳单项基础补偿金5万元/月，并根据三项污染物监测结果，累计该断面基础补偿金。 | 当下游断面一项污染物监测结果高于上游断面监测结果50%（含50%），且监测结果超过水质目标类别限值时，需缴纳单项追加补偿金10万元/月，并根据三项污染物监测结果，累计该断面追加补偿金。 | 水质类别限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 牤牛河 | 不老屯镇 | 牤牛河入库断面 |  |  |  |  |  |
| 龙潭沟1 | 高岭镇 | 龙潭沟河入潮河处 |  |  |  |  |  |
| 龙潭沟2 | 太师屯镇 | 龙潭沟河入库断面 |  |  |  |  |  |
| 小汤河 | 古北口镇 | 小汤河密云入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小汤河入潮河处 |  |  |  |  |  |
| 白河下段 | 西田各庄镇 溪翁庄镇 密云镇 | 白河下段出库断面 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数 化学需 氧量 氨氮 总磷 |  |  |  |
|  |  | 白河下段（溪翁庄西田各庄交界）溪翁庄出境 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白河下段（溪翁庄西田各庄交界）西田各庄出境 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白河下段西田各庄、溪翁庄、密云镇交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白河下段密云镇、鼓楼、果园交界 |  |  |  |  |  |
| 潮河下段 | 穆家峪镇 巨各庄镇 | 潮河下段出库断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河下段穆家峪巨各庄交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河下段穆家峪、巨各庄、河南寨交界 |  |  |  |  |  |
| 红门川河 | 大城子镇 巨各庄镇 穆家峪镇 | 红门川河大城子入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 红门川河大城子巨各庄交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 红门川河巨各庄穆家峪交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 红门川河入潮河处 |  |  |  |  |  |
| 洳河右支河（错河） | 东邵渠镇 | 洳河右支河东邵渠出境断面 |  |  |  |  |  |
| 沙河 | 西田各庄镇 | 沙河西田各庄入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙河西田各庄出境断面 |  |  |  |  |  |
| 红门川河 | 巨各庄镇 | 沙厂水库 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 | 每项污染物监测结果超过考核补偿水质目标类别时，需缴纳单项基础补偿金5万元/月，并根据三项污染物监测结果，累计该断面基础补偿金。 | 监测结果超过Ⅴ类时，每项污染物需追加补偿金10万元/月，并根据三项污染物监测结果，累计该断面追加补偿金。 | 水质类别限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |