## Sheet1
储油库油气回收系统检查单
检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 |  |  | 检查单号:
检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码
检查对象 |  | 名称
检查对象 |  | 类型
检查对象 |  | 住所
检查对象 |  | 法定代表人
检查对象 |  | 联系方式
检查对象 |  | 类别（中石化/中石油/社会/非经营）
检查对象 |  | 油库负责人
检查地点
检查事项、内容、方法及结果
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果
储油库日常管理 | 储油库油气回收制度管理 | 是否有油气回收系统使用维护制度及给油罐车装油操作规程；现场是否有油气回收负责人，并熟知相关知识；储油库发现油气回收系统工作异常后，是否在48小时内报备所属区生态环境局 | □现场询问 □查阅资料 | □是 □否
| 储油库检查记录及报告管理 | 维修记录是否及时、准确；检测报告或自检报告是否在有效期内；日常记录、自检报告、维修记录和检测报告是否归档 | □现场询问 □查阅资料 | □是 □否
油气回收系统及油罐车使用操作检查 | 加油站、储油库及油罐车未按照本市有关规定安装油气回收装置或者不正常使用的行为 | 发油区、卸油区油气回收相关装置、管路及阀门是否正常运行、正确连通及开合，且无跑冒滴漏；油气处理装置是否运行正常 | □实地勘验 | □是 □否
|  | 油罐车是否实现密闭装油并遵守油气回收相关规定，且无跑冒滴漏 | □实地勘验 | □是 □否
销售车用油品清净性检查 | 油品清净剂检查 | 油品清净剂是否按相关要求添加并记录 | □实地勘验 | □是 □否
大气污染物排放检查 | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 未发现超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □是 □否
检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见：
检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人：
| 执法人员： | 证号：
备注