## 检查数据
企业名称 | 经营地址（区） | 经营地址（街道） | 经营地址（详细地址） | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 法人名称 | 执法任务类型 | 检查内容 | 现场检查文书编号 | 现场检查时间 | 现场检查人员 | 现场检查结果 | 复查人员 | 复查文书 | 复查时间 | 复查结果 | 数据入库时间
北京市密云区睿智泽邦培训学校 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区花园小区综合楼102一至二层，101二层 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区花园小区综合楼102号一至二层，101号二层 | 52110118MJ0389975U | 宋广兴 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00015号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月08日
北京市密云区好望角培训学校 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 新东路283号好望角培训学校 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区鼓楼东大街19号院新东路283号1层 | 5211011809243194XG | 王丽 | 日常 | 办公区电线穿墙未穿管保护;个别教室插板未固定，电源线未固定上墙;生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵 | (京密)应急现记〔2025〕执00008号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、杨丽丽 | (京密)应急复查〔2025〕执00011号 | 2025年01月23日 | 合格 | 2025年01月08日
北京密云建材批发市场有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区密顺路东侧南二环路南侧 | 北京市密云区密顺路东侧南二环路南侧 | 91110228802984152M | 曹伟明 | 日常 | 绝缘手套等劳动防护用品未定期检验;生产经营单位安全管理协议签订不规范;未建立特种作业人员档案 | (京密)应急现记〔2025〕执00025号 | 2025年01月15日 | 曹志伟、熊怡莲 | 不合格 | 曹志伟、熊怡莲 | (京密)应急复查〔2025〕执00016号 | 2025年01月27日 | 合格 | 2025年01月15日
北京市密云区华仁博大教育培训学校 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 隆源大厦层6号及二层 | 北京市密云区新中街107号三层 | 52110118MJ0388251E | 王贺春 | 日常 | 二层配电间内配电箱未做等电位跨接（隆源大厦校区）;一教室电线悬挂未固定、办公区插排未固定（富民街校区） | (京密)应急现记〔2025〕执00012号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、杨丽丽 | (京密)应急复查〔2025〕执00013号 | 2025年01月23日 | 合格 | 2025年01月08日
北京格力森酒业有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 水源路21号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区经济开发区水源路21号 | 91110228718774574K | 韩振宁 | 日常 | 生产车间酒罐堆垛不稳固;生产车间酒罐遮挡开关箱 | (京密)应急现记〔2025〕执00069号 | 2025年03月06日 | 郑君成、任冠龙 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月06日
北京住海同义昌加油站有限公司 | 密云区 | 果园街道办事处 | 北京市密云区密云镇西大桥村（101国道南侧） | 北京市密云区果园街道办事处北京市密云区密云镇西大桥村(101国道南侧) | 91110228102976805Q | 葛哲怀 | 日常 | 危险化学品管道是否设置明显标志发现标志毁损的，管道单位是否及时予以修复或者更新 | (京密)应急现记〔2025〕执00031号 | 2025年01月28日 | 王来仓、熊怡莲 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月28日
北京北顺心石油制品经销站 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云县密云镇南菜园村 | 北京市密云区密云镇北京市密云县密云镇南菜园村 | 91110228103006608F | 丁明 | 日常 | 个别部位安全警示标志褪色不清晰;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;消防沙有结块未及时处置 | (京密)应急现记〔2025〕执00049号 | 2025年02月19日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00037号 | 2025年03月14日 | 合格 | 2025年02月19日
北京鑫伏伟业新能源科技有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区经济技术开发区东吉路14号 | 北京市密云区经济开发区东吉路14号-1 | 91110228MA01D4XXXY | 王艳玲 | 日常 | 生产车间安全疏散标识损坏。;生产车间高温设备区域安全警示标识不明显。;生产车间配电箱下存放杂物。 | (京密)应急现记〔2025〕执00047号 | 2025年02月18日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00022号 | 2025年02月26日 | 合格 | 2025年02月18日
北京北陆药业股份有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 水源西路3号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区水源西路3号 | 91110000102017145R | 王旭 | 日常 | 配电室内配电箱未设置配电系统图。;未建立生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制。 | (京密)应急现记〔2025〕执00053号 | 2025年02月20日 | 郑君成、田德全 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00029号 | 2025年03月12日 | 合格 | 2025年02月20日
北京合纵实科电力科技有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区经济开发区科技路53号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区经济开发区科技路53号 | 91110228740098277T | 陈亚 | 日常 | 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00002号 | 2025年01月03日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00003号 | 2025年01月07日 | 合格 | 2025年01月03日
北京华德液压工业集团有限责任公司液压阀分公司 | 密云区 | 密云镇 | 新西路37号 | 北京市密云区密云镇北京市密云区密云镇小唐庄 | 911102281011014099 | 王熙斌 | 日常 | 变配电室前安全警示标志开裂;变配电室前杂草需及时清理 | (京密)应急现记〔2025〕执00064号 | 2025年03月03日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、曹志伟 | (京密)应急复查〔2025〕执00032号 | 2025年03月12日 | 合格 | 2025年03月03日
北京裕罗电器装配有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区工业开发区B区科技路13号 | 北京市密云区工业开发区B区科技路13号 | 91110228742601673Q | 严大烈 | 日常 | 库房存放货物距离配电柜过近，存在安全隐患。;有限空间台账记录不完善。 | (京密)应急现记〔2025〕执00071号 | 2025年03月10日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00048号 | 2025年03月26日 | 合格 | 2025年03月10日
北京质信恒通水源混凝土制品有限公司 | 密云区 | 密云镇 | 季庄村1号 | 北京市密云区密云镇北京市密云区季庄村1号 | 91110228733478394L | 赵霞 | 重点 | 安全生产管理协议不完善;料场堆料未及时放坡;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;有限空间安全管理台账不完善 | (京密)应急现记〔2025〕执00075号 | 2025年03月27日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月27日
北京北顺心石油制品经销站 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云县密云镇南菜园村 | 北京市密云区密云镇北京市密云县密云镇南菜园村 | 91110228103006608F | 丁明 | 日常 | 个别消防沙箱顶部堆积杂物 | (京密)应急现记〔2025〕执00039号 | 2025年01月30日 | 曹志伟、王雪松 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年02月05日
中国石化销售股份有限公司北京密云广达加油站 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区工业开发区 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区工业开发区 | 91110228102969824M | 葛哲怀 | 日常 | 安全教育培训制度不完善;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00011号 | 2025年01月08日 | 王来仓、纪海涛 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月08日
北京迅捷通上网服务有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区百世城商业街商13号楼3层西厅 | 北京市密云区百世城商业街商13号楼3层西厅 | 91110118MACDH35L5F | 北京迅捷通上网服务有限公司 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00023号 | 2025年01月13日 | 王雪松、胡佳馨 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月13日
北京久恒齿轮制造有限公司 | 密云区 | 十里堡镇 | 十里堡镇靳各寨村 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇隆源工业园区 | 91110228102997112F | 堵久恒 | 重点 | 机加工车间个别配电箱周边未留有足够的操作空间，恒温车间配电箱未张贴线路图、未张贴开关控制标识，车间内易燃物物品未及时清理;生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;未制定2025年度安全教育培训计划;钣金车间焊接作业气瓶使用未采取防倾倒措施;钣金车间天车挂钩防脱钩装置破损、缺失 | (京密)应急现记〔2025〕执00077号 | 2025年03月27日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月27日
北京雪伦服装专卖店(-张春尧) | 密云区 | 经济开发区 | 科技路甲18号1号楼 | 北京市密云区经济开发区科技路甲18号1号楼 | 92110118MA00PQRN47 | 张春尧 | 日常 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵 | (京密)应急现记〔2025〕执00061号 | 2025年02月28日 | 田德全、任冠龙 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年02月28日
北京市密云县公路综合服务联社加油站 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区密云镇新东路南口 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区密云镇新东路南口 | 91110228795992989Y | 赵光荣 | 日常 | 安全教育培训制度不完善;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00010号 | 2025年01月08日 | 王来仓、纪海涛 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月08日
北京新起点圆梦科技有限公司第一分公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 隆源大厦A座1层2单元101 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区隆源大厦A座1层2单元101 | 91110228MA01R5GR1E | 王海新 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00017号 | 2025年01月10日 | 王雪松、胡佳馨 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月10日
北京法莫斯达制药科技有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 科技路73号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区经济开发区科技路73号 | 91110228780237614R | 郭鹏 | 重点 | 活性炭环保设备开关未设置使用标识。;活性炭环保设备配电柜下侧未设置绝缘胶垫。;活性炭环保设备未制定操作规程。 | (京密)应急现记〔2025〕执00074号 | 2025年03月27日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月27日
北京市密鑫源加油站 | 密云区 | 十里堡镇 | 北京市密云区十里堡镇统军庄路口北 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇统军庄路口北 | 91110228103009171A | 田广鑫 | 日常 | 油罐区安全警示标志褪色 | (京密)应急现记〔2025〕执00033号 | 2025年02月01日 | 曹志伟、王雪松 | 不合格 | 王雪松、蔺健策 | (京密)应急复查〔2025〕执00021号 | 2025年02月24日 | 合格 | 2025年02月01日
江苏中建工程总承包有限公司伽师县分公司 | 密云区 | 东邵渠镇 | 汇源 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县汇丰建材有限公司院内办公区2号 | 91653129MACG42LB49 | 江苏中建工程总承包有限公司伽师县分公司 | 日常 | 安全生产教育和培训档案中人员教育培训学时不符合规范要求;施工现场电焊机二次线侧出线端未做防护;施工现场搅拌机转动部位防护罩缺失;施工现场临时用电不符合规范要求（临时线路采用双绞线、配电箱箱体未做接地保护等）;未健全特种作业人员档案 | (京密)应急现记〔2025〕执00067号 | 2025年03月04日 | 郑君成、任冠龙 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月05日
北京祥威工贸有限责任公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区密云镇长安新村 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区密云镇长安新村 | 91110228102984354P | 韩国宏 | 日常 | 安全生产管理人员无任命书;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00059号 | 2025年02月27日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00041号 | 2025年03月14日 | 合格 | 2025年02月27日
中国石油天然气股份有限公司北京市密云县东方动力加油站 | 密云区 | 穆家峪镇 | 北京市密云县穆家峪镇羊山村北101国道北 | 北京市密云区穆家峪镇北京市密云区穆家峪镇羊山村北101国道北 | 91110228802980290C | 韩国宏 | 日常 | 2025年度安全生产教育培训计划不完善（未明确培训学时）;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;专职安全生产管理人员无任命书 | (京密)应急现记〔2025〕执00066号 | 2025年03月05日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00045号 | 2025年03月20日 | 合格 | 2025年03月05日
北京海得科过滤技术有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 科技路丙12号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区经济开发区科技路丙12号 | 911102280513960924 | 谭若捷 | 日常 | 生产车间焊接区电焊机二次侧出线端带电体明露。;生产车间焊接区移动电缆线轴漏电保护器缺失。 | (京密)应急现记〔2025〕执00072号 | 2025年03月10日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00047号 | 2025年03月26日 | 合格 | 2025年03月10日
北京盛世华光鞋业有限公司 | 密云区 | 密云镇 | 兴唐前街19号 | 北京市密云区密云镇大唐庄村 | 91110228103003044F |  | 日常 | 厂区未设置明显的安全警示标志;库房灭火器配备不足 | (京密)应急现记〔2025〕执00065号 | 2025年03月03日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、曹志伟 | (京密)应急复查〔2025〕执00030号 | 2025年03月12日 | 合格 | 2025年03月03日
中国石化销售股份有限公司北京密云广达加油站 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区工业开发区 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区工业开发区 | 91110228102969824M | 葛哲怀 | 日常 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;消防沙返潮未及时处理 | (京密)应急现记〔2025〕执00063号 | 2025年03月03日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00043号 | 2025年03月19日 | 合格 | 2025年03月03日
北京葡立药业有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 科技路50号A座 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区经济开发区科技路50号A座 | 91110228700222800B | 黄德荣 | 重点 | 配电间配电柜未设置配电系统图。;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;危废间内存放易燃物品。 | (京密)应急现记〔2025〕执00076号 | 2025年03月27日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月27日
北京点球液压机械制造有限公司 | 密云区 | 十里堡镇 | 北京市密云县十里堡镇河槽村北（101国道北侧彩虹门向北1000米） | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇河漕村北(101国道北侧彩虹门向北1000米) | 911102287601080734 | 雷翔跃 | 重点 | 车间内气瓶存放未采取防倾倒措施;个别配电箱周边未留有足够的操作空间;生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统;天车挂钩防脱钩装置损坏 | (京密)应急现记〔2025〕执00080号 | 2025年03月28日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月28日
北京南山滑雪滑水度假村有限公司 | 密云区 | 河南寨镇 | 圣水头村 | 北京市密云区河南寨镇北京市密云区河南寨镇圣水头村 | 91110228103017489E | 胡卫 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00029号 | 2025年01月26日 | 王来仓、纪海涛 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月26日
北京市志怀包装制品厂 | 密云区 | 密云镇 | 小唐庄工业园区 | 北京市密云区密云镇小唐庄村农民就业基地 | 911102281030064563 |  | 日常 | 车间配电箱无保护箱门 | (京密)应急现记〔2025〕执00058号 | 2025年02月26日 | 蔺健策、曹志伟 | 不合格 | 蔺健策、曹志伟 | (京密)应急复查〔2025〕执00031号 | 2025年03月12日 | 合格 | 2025年02月26日
北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 密云区 | 密云镇 | 密云区西门外大街30-8区 | 北京市密云区西门外大街30-8号 | 91110228103005525B |  | 日常 | 楼梯应急照明灯具无法正常使用 | (京密)应急现记〔2025〕执00052号 | 2025年02月20日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、王雪松 | (京密)应急复查〔2025〕执00027号 | 2025年02月28日 | 合格 | 2025年02月20日
中国石化销售股份有限公司北京密云鑫溪凯旋加油站 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区密溪路东侧 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区密溪路东侧 | 91110228788623843C | 葛哲怀 | 日常 | 加油区附近堆放货物。 | (京密)应急现记〔2025〕执00041号 | 2025年02月04日 | 田德全、任冠龙 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年02月05日
北京星濠影汇餐饮有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 新中街151号 | 北京市密云区新中街151号楼1至4层301室 | 91110228MA004M148P | 张延辉 | 日常 | 二层库房外灭火器未定期检查;配电室外地面积水且被杂物堵塞，未保持畅通的出口;配电室未设置挡鼠板;生产经营单位是否未采取措施消除事故隐患;未健全特种作业人员档案，个别消防设施操作员证件未张贴上墙 | (京密)应急现记〔2025〕执00020号 | 2025年01月11日 | 胡佳馨、熊怡莲 | 不合格 | 胡佳馨、熊怡莲 | (京密)应急复查〔2025〕执00005号 | 2025年01月17日 | 合格 | 2025年01月13日
北京市密云区宏利电子厂 | 密云区 | 密云镇 | 绿洲开发区 | 北京市密云区密云镇西户部庄村 | 911102281029817862 |  | 日常 | 车间临时线插板未固定;车间门口安全警示标志褪色;车间配电箱绝缘胶垫积尘过多未及时清扫 | (京密)应急现记〔2025〕执00046号 | 2025年02月18日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、王雪松 | (京密)应急复查〔2025〕执00024号 | 2025年02月28日 | 合格 | 2025年02月18日
北京市密云县穆家峪加油站 | 密云区 | 穆家峪镇 | 北京市密云区穆家峪镇大石岭村 | 北京市密云区穆家峪镇北京市密云区穆家峪镇大石岭村 | 91110228102969883Q | 王立新 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00038号 | 2025年02月03日 | 王来仓、杨丽丽 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年02月03日
北京鑫海韵通商业大楼有限公司密云百货店 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区鼓楼东大街26号-2至11层（-1至11层） | 北京市密云区鼓楼东大街26号-2至11层(-1至11层) | 91110228669118326D | 徐秋凤 | 日常 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，是否及时督促整改;生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人;生产经营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设置的安全警示标志是否符合国家标准或者行业标准;生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 | (京密)应急现记〔2025〕执00027号 | 2025年01月16日 | 曹志伟、熊怡莲 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月16日
中铁六局集团丰桥桥梁有限公司北京分公司 | 密云区 | 密云镇 | 西门外大街37号 | 北京市密云区密云镇季庄村西 | 91110228796736581Y |  | 日常 | 特种作业人员档案未及时更新 | (京密)应急现记〔2025〕执00054号 | 2025年02月24日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、曹志伟 | (京密)应急复查〔2025〕执00033号 | 2025年03月12日 | 合格 | 2025年02月24日
新韩（北京）汽车配件系统有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区康宝路82 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区工业开发区A区康宝路82号 | 91110228748103675M | 金成泽（SUNGTAEKKIM） | 日常 | 集尘机控制箱警示标识设置不足;未制定本单位2025年度安全生产教育和培训计划 | (京密)应急现记〔2025〕执00068号 | 2025年03月06日 | 郑君成、田德全 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00046号 | 2025年03月26日 | 合格 | 2025年03月06日
北京新橡高分子材料有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 康宝路6号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区密云经济开发区康宝路6号 | 91110228306472019E | 杨云河 | 日常 | 办公区安全通道摆放货物。;配电室绝缘胶垫有积尘。;西车间后冷却塔安全警示标识设置不明显。;西车间磨压机基坑防护盖板不稳固。 | (京密)应急现记〔2025〕执00044号 | 2025年02月18日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00023号 | 2025年02月28日 | 合格 | 2025年02月18日
北京泰然金属加工厂 | 密云区 | 十里堡镇 | 十里堡双井工业园 | 北京市密云县十里堡镇双井村 | 91110228103016363W |  | 重点 | 车间内易燃可燃物品未及时清理;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 | (京密)应急现记〔2025〕执00079号 | 2025年03月28日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月28日
北京富博印刷有限公司 | 密云区 | 十里堡镇 | 北京市密云区十里堡镇统军庄 | 北京市密云区十里堡镇统军庄村村委会东侧 | 91110228683580277M | 赵德甫 | 日常 | 厂区内货物码放堆垛过高不符合规范要求，车间门口可燃物品未及时清理;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00073号 | 2025年03月11日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00042号 | 2025年03月19日 | 合格 | 2025年03月11日
北京华远农副产品综合批发市场有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 阳光街南侧 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区密云路南侧 | 91110228775475765A | 梁晨 | 日常 | 低压配电室未设置挡鼠板;高压配电室外未设置明显的安全警示标志;特种作业人员档案未及时更新 | (京密)应急现记〔2025〕执00024号 | 2025年01月15日 | 曹志伟、熊怡莲 | 不合格 | 曹志伟、熊怡莲 | (京密)应急复查〔2025〕执00006号 | 2025年01月17日 | 合格 | 2025年01月15日
北京市密云区汇学培训学校 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 隆源大厦A座1至2层2单元102、202 | 北京市密云区隆源大厦A座1至2层2单元102、202 | 52110118MJ03899409 |  | 日常 | 个别教室插排未固定;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00013号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、杨丽丽 | (京密)应急复查〔2025〕执00012号 | 2025年01月23日 | 合格 | 2025年01月08日
北京市密云区玉宇华章培训学校 | 密云区 | 果园街道办事处 | 果园西路18-9号1至2层 | 北京市密云区果园西路18-9号1至2层 | 52110118MJ0389887D | 丁玉国 | 日常 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵;生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00007号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月08日
北京万润森泰机械有限公司 | 密云区 | 十里堡镇 | 彩虹桥路南300米北京翔云机械厂院内 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇彩虹桥路南300米北京翔云机械厂院内 | 9111022868286549XD | 刘显森 | 日常 | 个别气瓶未采取防倾倒措施;氧气与乙炔气瓶距离不足5米，与动火点距离不足10米 | (京密)应急现记〔2025〕执00043号 | 2025年02月17日 | 王来仓、熊怡莲 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00035号 | 2025年03月13日 | 合格 | 2025年02月17日
中国石化销售股份有限公司北京密云桥头加油站 | 密云区 | 果园街道办事处 | 北京市密云区果园街道新南路瑞海姆对面 | 北京市密云区果园街道办事处北京市密云区西大桥 | 91110228102970403G | 葛哲怀 | 日常 | 危险化学品管道是否设置明显标志发现标志毁损的，管道单位是否及时予以修复或者更新 | (京密)应急现记〔2025〕执00030号 | 2025年01月28日 | 王来仓、熊怡莲 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月28日
北京市密云联增福利纸盒厂 | 密云区 | 密云镇 | 小唐庄村西 | 北京市密云区密云镇北京市密云县密云镇小唐庄村西 | 91110228102980847F | 刘连增 | 日常 | 厂区门口安全警示标志褪色;车间调胶机配电箱一闸多控 | (京密)应急现记〔2025〕执00057号 | 2025年02月26日 | 蔺健策、曹志伟 | 不合格 | 蔺健策、王雪松 | (京密)应急复查〔2025〕执00036号 | 2025年03月13日 | 合格 | 2025年02月26日
北京金秋旺商贸有限公司 | 密云区 | 河南寨镇 | 北京市密云区河南寨镇北金沟屯村 | 北京市密云区河南寨镇北京市密云区河南寨镇北金沟屯村 | 91110228102988515Y | 张志炜 | 日常 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;消防器材（铁锹）损坏未及时更换;消防沙结块未及时处理 | (京密)应急现记〔2025〕执00050号 | 2025年02月19日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00039号 | 2025年03月14日 | 合格 | 2025年02月19日
北京百吉安工业气体供应站 | 密云区 | 太师屯镇 | 永安街1号后院 | 北京市密云区太师屯镇北京市密云区太师屯镇永安街1号后院 | 91110228103004186N | 张玉良 | 日常 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位对危险化学品的储存方式、方法或者储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定 | (京密)应急现记〔2025〕执00001号 | 2025年01月02日 | 郑君成、曹志伟 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月02日
北京众勤顺发超市 | 密云区 | 经济开发区 | 密云开发区科技路甲18号院1号楼一层 |  | 92110118MAC5HG130X |  | 日常 | 应急照明灯未固定。 | (京密)应急现记〔2025〕执00062号 | 2025年02月28日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00028号 | 2025年03月11日 | 合格 | 2025年02月28日
北京竞技时空台球俱乐部有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市百世城商业街商13号楼3层西侧 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市百世城商业街商13号楼3层西侧 | 91110118MACHPY5H45 | 北京竞技时空台球俱乐部有限公司 | 日常 | 1.配电箱内无保护盖板 2.配电箱内未做等电跨接;1.配电箱无警示标识 2.前台电闸箱无警示标识;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00019号 | 2025年01月13日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、胡佳馨 | (京密)应急复查〔2025〕执00009号 | 2025年01月20日 | 合格 | 2025年01月13日
中国石化销售股份有限公司北京密云京密路加油站 | 密云区 | 十里堡镇 | 北京市密云区十里堡镇 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇 | 91110228788623720B | 葛哲怀 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00032号 | 2025年01月31日 | 王来仓、纪海涛 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月31日
北京瑞海姆酒店管理有限公司 | 密云区 | 果园街道办事处 | 北京市密云区西大桥路2号 | 北京市密云区果园街道办事处北京市密云区西大桥路2号 | 91110228MA01GH9J4R | 沈兴胜 | 日常 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵 | (京密)应急现记〔2025〕执00018号 | 2025年01月12日 | 王来仓、纪海涛 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月12日
北京蚂蚁云台球店 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区鼓楼大街2幢（二层西侧201） | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区鼓楼大街2幢（二层西侧201） | 92110118MAE48PPB7F | 北京蚂蚁云台球店 | 日常 | 安全出口坡道设置存在摔倒风险 | (京密)应急现记〔2025〕执00022号 | 2025年01月13日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、胡佳馨 | (京密)应急复查〔2025〕执00008号 | 2025年01月20日 | 合格 | 2025年01月13日
北京市密云县金属材料公司 | 密云区 | 果园街道办事处 | 北京市密云区园林路西 | 北京市密云区果园街道办事处北京市密云区园林路西(首发集团京承养护项目经理部对面) | 91110228102964513C | 于海全 | 日常 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;未制定2025年度安全教育培训计划 | (京密)应急现记〔2025〕执00060号 | 2025年02月27日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00040号 | 2025年03月14日 | 合格 | 2025年02月27日
中国石化销售股份有限公司北京密云友谊加油站 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区京密路气象局南 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区京密路气象局南 | 91110228788623763Q | 葛哲怀 | 日常 | 加油岛区域存放货物。 | (京密)应急现记〔2025〕执00040号 | 2025年02月04日 | 田德全、任冠龙 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年02月05日
北京东方天品生物医药科技有限公司 | 密云区 | 密云镇 | 西门外大街30号绿洲工业园区8号 | 北京市密云区密云镇北京市密云区西门外大街30号绿洲工业园区8号 | 91110228306392991X | 李士虎 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;特种作业人员档案未及时更新 | (京密)应急现记〔2025〕执00051号 | 2025年02月20日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、王雪松 | (京密)应急复查〔2025〕执00026号 | 2025年02月28日 | 合格 | 2025年02月20日
北京世冠宏业商贸城有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 百世城商业街 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区百世城商业街 | 91110228766768822C | 宋英靖 | 日常 | 配电室内堆放可燃物;配电室内绝缘胶垫未及时清理;配电室外未设置安全警示标志;未完善特种作业人员档案 | (京密)应急现记〔2025〕执00028号 | 2025年01月17日 | 曹志伟、熊怡莲 | 不合格 | 曹志伟、熊怡莲 | (京密)应急复查〔2025〕执00015号 | 2025年01月27日 | 合格 | 2025年01月17日
北京云浩印刷有限责任公司 | 密云区 | 十里堡镇 | 十里堡村东118米 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇庄禾屯村 | 9111022810296955X5 | 申永国 | 日常 | 车间门口可燃易燃物品未及时清理;个别部位安全警示标志褪色不清晰;个别开关箱箱盖缺失，开关箱周边堆放杂物;个别消防栓周边存放货物 | (京密)应急现记〔2025〕执00042号 | 2025年02月17日 | 王来仓、熊怡莲 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00034号 | 2025年03月13日 | 合格 | 2025年02月17日
北京物美超市有限公司密云新中街店 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京密云区鼓楼街道新中街甲2号 | 北京市密云区密云镇新中街甲2号 | 91110228MA004HXC3J | 胡炜 | 日常 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵;生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志;外包外租安全管理协议不完善 | (京密)应急现记〔2025〕执00026号 | 2025年01月16日 | 曹志伟、熊怡莲 | 不合格 | 曹志伟、熊怡莲 | (京密)应急复查〔2025〕执00017号 | 2025年01月27日 | 合格 | 2025年01月16日
北京云蚂蚁电子竞技有限公司 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区鼓楼街道南大街2幢（二层东侧201） | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区鼓楼南大街2幢（二层东侧201） | 91110118MADK993016 | 李爱国 | 日常 | 1.配电箱内无用途标识 2.配电箱内无电路图;配电箱无警示标识;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00021号 | 2025年01月13日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、胡佳馨 | (京密)应急复查〔2025〕执00007号 | 2025年01月20日 | 合格 | 2025年01月13日
北京金秋旺商贸有限公司 | 密云区 | 河南寨镇 | 北京市密云区河南寨镇北金沟屯村 | 北京市密云区河南寨镇北京市密云区河南寨镇北金沟屯村 | 91110228102988515Y | 张志炜 | 日常 | 配电室个别电缆线路穿墙未做防护。;配电室个别电缆线路距离热力管路过近，无防护措施。;配电室内货物遮挡通道。;生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训情况 | (京密)应急现记〔2025〕执00036号 | 2025年02月02日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00019号 | 2025年02月24日 | 合格 | 2025年02月02日
北京龙禹庆海河加油站有限公司 | 密云区 | 河南寨镇 | 北京市密云区河南寨镇潮河大桥西侧 | 北京市密云区河南寨镇北京市密云区河南寨镇潮河大桥西侧 | 91110228102970518N | 张柳 | 日常 | 加油区存放杂物，不符合规范要求。;生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训情况 | (京密)应急现记〔2025〕执00035号 | 2025年02月02日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00018号 | 2025年02月05日 | 合格 | 2025年02月02日
北京汇源康民有机农业有限公司 | 密云区 | 东邵渠镇 | 北京市密云区东邵渠镇南达峪村路口88号 | 北京市密云区东邵渠镇南达峪村路口办公楼4层 | 911102285604440131 |  | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业 | (京密)应急现记〔2025〕执00004号 | 2025年01月03日 | 曹志伟、熊怡莲 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月03日
北京中航油鑫航加油站有限公司 | 密云区 | 穆家峪镇 | 北京市密云县穆家峪镇新农村 | 北京市密云区穆家峪镇北京市密云区穆家峪镇新农村 | 91110228103000409U | 阮成峰 | 日常 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;站房东侧易燃可燃物品未及时清理 | (京密)应急现记〔2025〕执00037号 | 2025年02月03日 | 王来仓、杨丽丽 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年02月03日
中国石油天然气股份有限公司北京密云利易泰加油站 | 密云区 | 十里堡镇 | 十里堡镇王各庄村 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇王各庄村 | 91110228802976419Y | 韩国宏 | 日常 | 2025年度安全生产教育和培训计划未完善;生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为 | (京密)应急现记〔2025〕执00034号 | 2025年02月01日 | 曹志伟、王雪松 | 不合格 | 王雪松、蔺健策 | (京密)应急复查〔2025〕执00020号 | 2025年02月24日 | 合格 | 2025年02月01日
北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司 | 密云区 | 东邵渠镇 | 东邵渠村西1000米 | 北京市密云区东邵渠镇北京市密云区东邵渠镇东邵渠村 | 91110000791640492B | 刘淑凤 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案 | (京密)应急现记〔2025〕执00003号 | 2025年01月03日 | 曹志伟、熊怡莲 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月03日
蓝戈医药用品（北京）有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京市密云区经济开发区北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 91110228672804810A | 高胜林 | 日常 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;未制定2025年度本单位安全生产教育和培训计划。 | (京密)应急现记〔2025〕执00005号 | 2025年01月03日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00004号 | 2025年01月07日 | 合格 | 2025年01月03日
北京海纳学子信息咨询有限公司 | 密云区 | 果园街道办事处 | 密云区果园街道学府花园24-17 | 北京市密云县学府花园24-17号 | 91110228335588221P | 姜荣远 | 日常 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵;生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00016号 | 2025年01月10日 | 王雪松、胡佳馨 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月10日
北京密平加油站 | 密云区 | 东邵渠镇 | 北京市北密云区东邵渠乡太保庄村 | 北京市密云区东邵渠镇北京市密云区东邵渠乡太保庄村北 | 91110228102984100T | 张楠 | 日常 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产;生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为 | (京密)应急现记〔2025〕执00006号 | 2025年01月03日 | 曹志伟、熊怡莲 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年01月03日
北京中航油鑫航加油站有限公司 | 密云区 | 穆家峪镇 | 北京市密云县穆家峪镇新农村 | 北京市密云区穆家峪镇北京市密云区穆家峪镇新农村 | 91110228103000409U | 阮成峰 | 日常 | 配电室门口安全警示标志褪色不清晰;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统;未制定2025年度安全教育培训计划 | (京密)应急现记〔2025〕执00056号 | 2025年02月25日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 王来仓、纪海涛 | (京密)应急复查〔2025〕执00044号 | 2025年03月20日 | 合格 | 2025年02月25日
北京心连心物业管理有限公司 | 密云区 | 果园街道办事处 | 果园街道奥林公寓 | 北京市密云区沿湖小区 | 91110228102980249K | 赵成 | 日常 | 施工安全协议书存在免责条款。;施工现场气瓶存储不符合规范要求。;施工现场使用氧气，乙炔安全距离不足。 | (京密)应急现记〔2025〕执00048号 | 2025年02月18日 | 郑君成、任冠龙 | 不合格 | 郑君成、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00049号 | 2025年03月26日 | 合格 | 2025年02月18日
中国石化销售股份有限公司北京密云下屯加油站 | 密云区 | 河南寨镇 | 北京市密云区河南寨镇下屯村 | 北京市密云区河南寨镇北京市密云区河南寨镇下屯村 | 9111022874043623X8 | 葛哲怀 | 日常 | 爆炸危险区域内摆放非油品售卖商品;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00070号 | 2025年03月07日 | 王来仓、纪海涛 | 合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月07日
北京国电瑞风电气有限公司 | 密云区 | 密云镇 | 西门外大街30－2号 | 北京市密云区西门外大街30号(原北京密云绿洲工业园区内) | 911102288020725910 |  | 日常 | 车间个别配电箱前未设置绝缘胶垫;车间鼓风干燥机电源线接线板未固定 | (京密)应急现记〔2025〕执00045号 | 2025年02月18日 | 蔺健策、王雪松 | 不合格 | 蔺健策、王雪松 | (京密)应急复查〔2025〕执00025号 | 2025年02月28日 | 合格 | 2025年02月18日
北京市密云区龙圣培训学校 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 北京市密云区鼓楼东大街27号1至2层6号 | 北京市密云区鼓楼街道办事处北京市密云区鼓楼东大街27号1至2层7号 | 52110118MJ0389932E | 丁滨 | 日常 | 办公区水吧水池上方插座未做防水措施;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容;生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | (京密)应急现记〔2025〕执00014号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、杨丽丽 | (京密)应急复查〔2025〕执00010号 | 2025年01月23日 | 合格 | 2025年01月08日
北京月花机械有限公司 | 密云区 | 十里堡镇 | 靳各寨村南6号 | 北京市密云区十里堡镇北京市密云区十里堡镇靳各寨村南6号 | 91110228082874851M |  | 重点 | 车间内易燃物品未及时清理;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00078号 | 2025年03月27日 | 王来仓、纪海涛 | 不合格 | 、 |  |  |  | 2025年03月27日
北京市密云区新锐学子培训学校 | 密云区 | 鼓楼街道办事处 | 宾阳西里31-1商铺 | 北京市密云区宾阳西里31-1商铺 | 52110118MJ0389879J | 王秀艳 | 日常 | 二层办公桌插板未固定;二层空调电闸箱内无保护盖板，无安全警示标识;生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | (京密)应急现记〔2025〕执00009号 | 2025年01月08日 | 王雪松、胡佳馨 | 不合格 | 王雪松、杨丽丽 | (京密)应急复查〔2025〕执00014号 | 2025年01月23日 | 合格 | 2025年01月08日
北京德开医药科技有限公司 | 密云区 | 经济开发区 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路13号 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路13号南楼 | 91110228589105373L | 夏志胜 | 日常 | 打包机照明灯线路使用双绞线。;库房安全通道摆放货物。;未建立生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制。 | (京密)应急现记〔2025〕执00055号 | 2025年02月24日 | 田德全、任冠龙 | 不合格 | 田德全、任冠龙 | (京密)应急复查〔2025〕执00038号 | 2025年03月14日 | 合格 | 2025年02月24日